Kolno, 16.10.2018 r.
RG.7013.6.2018

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
tel. 86 278 91 20, fax. 86 278 91 36
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

zaprasza do składania oferty na :

Budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4 kV- oświetlenie uliczne, obwód zalicznikowy.

Przedmiot zamówienia:

Zadanie- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gietki.
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Gietki, na istniejących słupach elektroenergetycznych i linii kablowej 0,4 kV, wraz z posadowieniem słupów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do:
      -	realizacji warunków przyłączenia nr RE2/RM2/WK/2768/2018 z dnia 04.05.2018r.
-	zagospodarowania miejsca składowania materiałów oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt
-	utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
-	przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .
-	wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
-	stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
-	zapewnienia odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
-	uporządkowanie terenu budowy (przywrócenie do stanu pierwotnego),
-	wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.

Warunki udziału w postępowaniu

    Wymaga się, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego itp.

Kryteria oceny ofert

Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków wyłącznie cena łącznie z podatkiem VAT – 100 % za realizację zadania.
        wg wzoru: x = A/B x 100
        gdzie: A – cena najniższa zakwalifikowanej oferty
        B – cena podana w rozpatrywanej ofercie
2. Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie II niniejszego zapytania.
3. Oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

Termin realizacji zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia:
      - zakończenia robót do 17.12.2018r.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego stanowi wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.
3. Cena ryczałtowa całej oferty winna wynikać z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w szczególności koszty związane z:
- organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy;
- sfinansowaniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności;
- zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;
- ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);
- po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;
- w cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające z warunków umowy.

Warunki płatności

 Wynagrodzenie będzie płatne w jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania f-ry wystawionej na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zaproszeniu należy złożyć w pokoju 209 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kolnie – do dnia 24 października 2018 r. do godziny 12.00

        Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:
- zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
- posiadającej oznaczenia:

„Oferta na budowę linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w miejscowości Gietki”
posiadającej nazwę i adres oferenta

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

  1. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
  2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe bez ujawnienia źródła zapytania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert, możliwość zmodyfikowania treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.
  5. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- Andrzej Jarzyło – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 210) tel. /86/2789137
 - Monika Rainko -pracownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 218) tel. /86/278-91-38
w godz. 7 30 - 15 30 od poniedziałku do piątku w siedzibie za­mawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych
3. Projekt umowy
4. Projekt dowieszenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Gietki.
5. Przedmiary robót